**Приложение № 1 к таблице**

Акт

о проведении наладки режима потребления тепловой энергии

теплопотребляющей установки потребителя.

Дата: « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года.

Объект: жилой дом, г. Аксай, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель потребителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в присутствии представителя Теплоснабжающей организации АРТС ООО "ДТС в лице мастера котельной

Произвели приемку теплопотребляющей установки потребителя, расположенной по адресу: г. Аксай, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Система ГВС: местная, поквартирная, от газовых колонок.
2. Система отопления: закрытая, зависимая.
3. Арматура на вводе ГВС: нет.
4. Арматура на вводе отопления: кран шаровый стальной Ду-80 - 2 шт.
5. Элеватор: нет.
6. Грязевик: 80 мм - 2 шт.
7. Фильтр: – нет
8. Тепловая автоматика ГВС – нет.
9. Тепловая автоматика отопления – нет
10. Приборы учета тепловой энергии: ВКТ-7, Прем 40, КТСП-Н, очередная поверка в 2028 году.

ВЫВОД: Приборы тепловой энергии комплектны, исправны, наладка режима теплопотребляющей установки ВЫПОЛНЕНА.

Представитель потребителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представители АРТС ООО "ДТС"

Начальник участка Кириченко О.Г.

Главный инженер Погосян В.Э.