## Лист1
№ | Требование | Наименование документа | Примечание
1 | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | 1) Акт промывки
2 | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | 1) Акт наладки режимов потребление тепловой энергии | Пример Приложение 1 к таблице, составляется управляющей организацией (подряной организацией) Визируется в теплоснабжающей организации
3 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) | 1)Акт ревизии запорной арматуры
4 | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | 1)Приказ о назначении ответсвенным за исправленное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановк , 2)Удостоверение, 3)в случае заключение договора на ТО и аварийное облуживание - такой договор для МКД с крышними, приставными котельнаями дополнительно Договор на ТО и аварийное обслуживание ОПО, приказ, удостоверение по газу
5 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | 1) Акт о проведении гидравлических испытаний
6 | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) | 1) Приказ об утверждениипроизводственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | Данный документ при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 в комиссию не предоставлятся
7 | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил) | 1) Инструкция по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления в многоквартирном доме
8 | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | 1) Паспорт индивидуального теплового пункта | Составляется управляющей организацией/подрядной, (в случае отсутсвия) пример Приложение № 2 к таблице
9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | 1) Выписка из штатного расписания | Сотавляется управляющей органиазцией (подрядной организацией, в случае заключения договора на ТО и аварийное обслуживания), пример Приложение № 3 к таблице
10 | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | 1) Акт работоспособности приборов учета и автомотических регулятор | Составляется управляющей организацией/подрядной по форме Приложение № 4 к таблице (в случае отсутсвия рамки управления Документ в комиссию не представляется)
11 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | 1) Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | составляется управляющей организацией (в случае отсутсвия рамки управления Документ в комиссию не представляется) подписывается теплоснабжающей организацией по форме № 5 к таблице
12 | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | 1) Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному сезону | Акт составляется управляющей организацией (и подписывается со своей стороны) и передается в Администрацию (далее акт передатся в теплоснабжающую организацию для заполнения и подписания с полным пакетом документов) Форма согласно Приложению № 6 к таблице
13 | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | 1) Договор на поставку тепловой энергии | ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯТСЯ В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
14 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | 1) Акт сверки расчетов между управляющей организацией и теплоснабщающей или (в случае отсутсвия договора) Данный документ не предоставляется | ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯТСЯ В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
15 | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) | 1) Акт переодической проверки готовности к эксплуатации узла учта коммерческого учета тепловой энергии, теплосносителя | Акт составляется теплоснабжающей организацией по форме согласно Приложению № 7 (для составления акта необходимо предоставить 1.проект на УУТЭ 2. действующие поверки на счетчики 3. почасовые показания
16 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | 1) Акт осмотра контрольно-измерительный приборов | Акт составляется управляющей/подрядной организацией по форме согласно Приложению № 8
17 | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | 1) Паспорт готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в зимних условиях | Паспорт составляется управляющей организацией по форме согласно Приложению № 9 к таблице, согласно ренее придоставленному плану подготовки
18 | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | 1) Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления | Данный документ при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 в комиссию не предоставлятся
19 | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) | 1) Акт о проведении проверки вентиляционных и дымовых каналов 2) Договор обслуживания ВДГО с Газпромгазораспределение ДЕЙСТВУЮЩИЙ
20 | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Данный документ при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 в комиссию не предоставлятся
21 | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | 1) План подготовки к отопительному сезону | ФОРМА согласно приложению № 10 к таблице