Акт

о проведении наладки режима потребления тепловой энергии

теплопотребляющей установки потребителя.

Дата:        « ____»  _________2026 года.

Объект:  жилой  дом,  г.  Аксай,  ул.  ____________________

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель потребителя_________________________________________

в присутствии представителя Теплоснабжающей организации АРТС ООО "ДТС в лице мастера котельной

Произвели приемку теплопотребляющей установки потребителя, расположенной по адресу: г. Аксай, ул._________________

- Система ГВС:   местная, поквартирная, от газовых колонок.

- Система отопления:   закрытая, зависимая.

- Арматура на вводе ГВС:   нет.

- Арматура на вводе отопления:   кран шаровый стальной Ду-80 - 2 шт.

- Элеватор:   нет.

- Грязевик:   80 мм - 2 шт.

- Фильтр:   – нет

- Тепловая автоматика ГВС – нет.

- Тепловая автоматика отопления – нет

- Приборы учета тепловой энергии: ВКТ-7, Прем 40, КТСП-Н, очередная поверка в 2028 году.

ВЫВОД: Приборы тепловой энергии комплектны, исправны, наладка режима теплопотребляющей установки ВЫПОЛНЕНА.

Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Представители АРТС ООО "ДТС"

Начальник участка                                                                          Кириченко О.Г.

Главный инженер                                                                               Погосян В.Э.