| наименование объекта |  |
| --- | --- |

Пояснительная справка (для объектов с ЦСТ) об отсутствии документов, согласно перечня оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду  2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование документа | Пункт оценочного листа | Причина отсутствия документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 1.1.6 | не является ОПО |
| 2 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, | 1.1.7 | не является ОПО |
| 3 | Паспорт индивидуального теплового пункта | 1.1.8 | Отсутствие рамка управления |
| 4 | Акт проверки работоспособности автоматических регуляторов системы теплоснабжения: открытой/закрытой, а также системы ГВС | 1.1.10 | Отсутствие автоматических регуляторов системы теплоснабжения: открытой/закрытой, а также системы ГВС, в связи с отсутствием технической возможности их установки |
| 5 | Копии заключенных договоров теплоснабжения и акты сверки за поставленную тепловую энергию | 1.3.1 и 1.3.2 | Прямые договора с физ лицами |
| 6 | Акт периодической проверки узла учета тепла | 1.4.1 | Отсутствие приборов учета тепловой энергии, (не предусмотрен проектом и отсутствует техническая возможность его установки) |
| 7 | Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 1.4.2 | отсутствуют(не предусмотрены проектом и нет технической возможности установки) |
| 8 | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 2.1 | объект не является жилфондом и не относится к социальному объекту с кругосуточным прибыванием. |
| 9 | Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления с откртытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения | 2.2 | используется закрытая система теплоснабжения и горячего водоснабжения |

| (подпись, расшифровка подписи) |  |
| --- | --- |